|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要维护产品报价单** | | | | |
| **序号** | **类别** | **名称** | **数量** | **参数规格** |
| 01 | 管理软件 | 预付费管理系统 | 1 | 能源易支付远程预付费系统 |
| 02 | 数据库 | 数据库软件 | 1 | SQL Server 2008 R2企业版 |
| 03 | 移动软件 | 网上营业厅 | 1 | 支付宝对接 |
| 04 | 单相电表 | 单相电子式电能表 | 586 | DDS395 5（60）A |
| 05 | 三相电表 | 三相四线电子式电能表 | 17 | DTS395 3\*10（80）A |
| 06 | 远传智能水表 | 有线远传冷水水表（直读式） | 268 | SVRL-DN20 M-BUS 阀控 |
| 07 | 远传智能水表 | 有线远传冷水水表（直读式） | 228 | SVRL-DN15 M-BUS 阀控 |
| 08 | 数据网关 | 数据网关 | 20 | 以太网 |
| 09 | 数据转换器 | DCN-2000数据转换器 | 20 | MBUS转485数据转换器 |
| 10 |  | NB电表 | 3 |  |
|  |  |  | 年费（元） |  |

1. 维保范围包括所有软件、设备的维护修理
2. 包括软件的使用、升级、数据备份、数据恢复
3. 需维保人员驻点维护，接甲方通知后需在半小时内到达现场排查故障，24小时内解决问题。

报价单位（盖章）： 联系人及电话：