## 报价表
武汉城市职业学院格力中央空调新风报价单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元） | 备 注
系统设备部分
1 | 直流变频多联空调室外机 | GMV-H200wL/H2S | 台 | 1 |  |  | 格力中央空调（380V）
2 | 室内机 | GMV-NHDR28P/H | 台 | 3 |  |  | 格力中央空调
3 | 室内机 | GMV-NHDR36P/H | 台 | 4 |  |  | 格力中央空调
4 |  | 线控器 | 个 | 7 |  |  | 中央空调不含线控器
5 | 绿岛风新风机 | DUT15-45 | 台 | 1 |  |  | 适用面积180平方
5 | 设备小计：Σ（1~7）
系统材料部分
1 | 铜管（含保温） | Ф6.4Ф9.5 | m | 20 |  |  | 青岛宏泰
2 | 铜管（含保温） | Ф6.4Ф12.7 | m | 30 |  |  | 青岛宏泰
3 | 铜管（含保温） | Ф9.5Ф15.9 | m | 15 |  |  | 青岛宏泰
4 | 铜管（含保温） | Ф9.5Ф19.1 | m | 20 |  |  | 青岛宏泰
5 | PVC凝结水管（含保温） | Ф25 | m | 40 |  |  | 华联
6 | 下出风道 | 120*750 | m2 | 21 |  |  | 定制产品
7 | 单层百叶（带滤网）回风口 | 1200*250 | 个 | 4 |  |  | 铝合金/ABS
8 | 单层百叶（带滤网）回风口 | 1000*250 | 个 | 3 |  |  | 铝合金/ABS
9 | 双层百叶送风口 | 300*300 | 个 | 14 |  |  | 铝合金/ABS
11 | 分歧管 | FQ01 | 个 | 6 |  |  | 格力
12 | 多联机组内机安装辅材吊杆 |  | 套 | 7
13 | 室内机安装费用 |  | 台 | 7
14 | 室外机安装费用 | （不含主机基座） | 台 | 1
15 | 安装空调部分合计
新风部分
1 | 160管道 | 160*0.3 | 米 | 20
2 | 110管道 | 110*0.3 | 米 | 36
3 | 75管道 | 75*0.3 | 米 | 24
4 | 风口 | 75*1.5 | 个 | 14
5 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 弯头三通直接吊卡等
6 | 安装费 |  | 套 | 1
7 | 安装新风部分合计
| 工程总造价 | [5 empty] | 含税
1、本报价单包含完成工程所需要的所有设备费用、材料费、人工费及运费；
2、合同签订后，实际施工过程中由于装修方案更改需要空调工程更改的，所增加材料费及人工费由业主承担；
3、空调电源线由甲方提供至主机位和室内机；
4、本方案报价不含主机支架.

## 配置表
格力中央空调配置表
序号 | 房间名称 | 面积 | 室内机型号 | 台数 | 制冷量 |  | 制热量 |  | 外机型号 | 台数
[5 empty] | W | W/㎡ | W | W/㎡
1 | (客、餐厅） | 42㎡ | GMV-NHDR71PL/A | 1 | 10300 | 245 | 11600 | 276 | GMV-H180wL/A（配比率110.5%） | 1
2 |  |  | GMV-NHDR32PL/A | 1
3 | (书房） | 10㎡ | GMV-NHDR28PL/A | 1 | 2800 | 280 | 3200 | 320
4 | (主卧） | 16㎡ | GMV-NHDR36PL/A | 1 | 3600 | 225 | 4000 | 250
5 | (次卧） | 14㎡ | GMV-NHDR32PL/A | 1 | 3200 | 228 | 3600 | 257
6 | 合计 | 82 |  | 5 | 19900 | 244.5 | 22400 | 275.7